Приложение № 1

к Приказу № 430

от «06» апреля 2016 г.

«О проведении Дня предпринимателя

в электросетевых филиалах ПАО «МОЭСК»

Отчет по результатам Дня предпринимателя

в электросетевых филиалах ПАО «МОЭСК»

от «31» августа 2016 г.

Филиал «Восточные электрические сети»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЭС | ООО «Транстройсервис» Вопрос установки ДГУ. | Заявитель был проконсультирован о необходимости подачи заявления на установку ДГУ (Дизель генераторная установка). |  |
| 2 | ВЭС | Ассоциация СНТ «АСАНТ», состоящее из 32 садовых товариществ. Вопрос увеличения потребляемой мощности для каждого СНТ. | Разъяснена процедура подачи заявок на увеличение мощности для каждого СНТ, входящего в Ассоциацию. Кроме того акцентировано внимание на необходимости получения согласия от СНТ «АСАНТ» которое необходимо оформить в установленном законом порядке. |  |
| 3 | ВЭС | ОАО «ОЗАСК» о подаче заявки на увеличение мощности. | Заявителю необходимо подать заявку с приложением комплекта документов, выданы бланки. После подачи заявки на увеличение мощности, оферта и ТУ будут выданы в течении 7 дней. Мощность свыше 670кВА, заявка будет перенаправлена в ИА. |  |
| 4 | ВЭС | СНТ «Маврино» о согласовании проекта электроснабжения | Необходимо согласование разработанного заявителем проекта После предоставления в сетевую организацию, проектная документация будет согласована в течении 10 дней |  |

Филиал «Западные электрические сети»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ЗЭС | Заявка И-16-00-962630/102/З8) Отказ в осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» | Принято решение о повторном выезде на осмотр, для установления принадлежности заявителя к НП «Приозерье» Срок 07.09.2016г. |  |
| 6 | ЗЭС | СНТ «Электротехник» Оформление Акта разграничения балансовой принадлежности и Акта эксплуатационной ответственности сторон | Заявителю необходимо восстанавливать договор на электроснабжение в судебном порядке. Вопрос вне компетенции ЗЭС. |  |

Филиал «Новая Москва»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | НМ | Обращение У-Н-16-00-800847 от 25.07.2016 г. Согласование проекта газификации территории НП «Лесной луч» | Даны разъяснения о порядке согласования в филиале проектной документации, проект будет согласован в срок до 02.09.16 |  |

Филиал «Северные электрические сети»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СЭС | СНТ "Меркурий-3", передача сетей на баланс | Заявителю дана рекомендация о подаче заявки на заключение договора об оперативно-техническом обслуживании |  |
| 9 | СЭС | ООО "Солнечногорск-Комфорт" Подготовка доп. соглашения о продлении срока выполнения мероприятий (6 мес.) | Подготовить ДС до 31.08.2016 |  |

Филиал «Южные электрические сети»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ЮЭС | СНТ "Колхозник-5", Вопрос передачи сетей на баланс. | Даны разъяснения, по требованиям к объектам электросетевого хозяйства, которые планируется передать на баланс ПАО «МОЭСК». Запланирован выезд на осмотр объектов. 02.09.2016 |  |
| 11 | ЮЭС | Вопрос по расторжению договоров. | Рекомендовано подать заявку на корректировку технических условий. Заявителем подано обращение на корректировку ТУ №969 от 31.08.2016. |  |
| 12 | ЮЭС | ООО"АтлантСитиГрупп" Вопрос по соблюдению охранной зоны ЛЭП -110кВ. | Даны разъяснения о порядке подачи заявки на согласование проекта планировки территории, с целью соблюдения охранной зоны. Заявителем будет подана заявка на дополнительную услугу до 23.09.2016 |  |

Директор департамента клиентского обслуживания                                             _____________________             Е.В. Новоселов