Приложение № 1

к Приказу № 430

от «06» апреля 2016 г.

«О проведении Дня предпринимателя

в электросетевых филиалах ПАО «МОЭСК»

Отчет по результатам Дня предпринимателя

в электросетевых филиалах ПАО «МОЭСК»

от «28» декабря 2016 г.

Филиал «Восточные электрические сети»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЭС | ООО «Седан» Заявка от 15.11.2016г.№ В-16-00-913638/102, первичное ТП | Требуется присоединение комплекса объектов. По результатам рассмотрения заявки на ТП установлено, что ближайшие сети необходимого класса напряжения находятся на расстоянии 1474 м. Рекомендовано обратиться в СО, расположенную на наименьшем расстоянии. Либо подать заявку на присоединение к эл.сети другого уровня напряжения, по результатам рассмотрения будет определена схема подключения в теч. 1-2 дней. |  |
| 2 | ВЭС | Заявка от 23.11.2016г.№ В-16-00-914991/102, первичное ТП | Вопрос определения схемы технологического присоединения складского комплекса заявителя. Точка присоединения будет определена в ТУ. Оферта ДогТП и ТУ будут подготовлены в течение 7 дней от даты подачи заявки |  |

Филиал «Западные электрические сети»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ЗЭС | ООО "Ритм" Заявка (З-16-00-917070/104), переоформление мощности | Заявителю разъяснен порядок переоформления мощности. Заявитель скомплектует заявку в соответствии с ПП РФ № 861 от 27.12.2014г. для подачи в сетевую организацию |  |
| 4 | ЗЭС | Заявка (И-16-00-997425/102/З8), однократный характер | До заявителя доведена информация о том, что мощность выделялась ранее на КП «Вельвет», в том числе и на его участок. Увеличение мощности возможно при обращении в сетевую организацию КП «Вельвет». |  |
| 5 | ЗЭС | ТСЖ "Успенский лес", заявка (З-16-00-918245/100), заключение прямых договоров | Заявителю даны все необходимые разъяснения о заключении прямых договоров с ПАО «Мосэнергосбыт» |  |

ИА Москва

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ИА Москва | ФГУП «Московский эндокринный завод», технологическое присоединение по договору ТП от 10.07.2013 № ИА-12-302-5754(925747) | - В связи с невозможностью размещения ТП как объекта капитального строительства разработать проектную документацию на строительство ТП с заглублением не более установленного законодательством для объектов некапитального характера. Срок: 20.01.2017 - Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и лицами. Срок: 03.02.2016 - Организовать повторное совещание. Срок: после исполнения п.2 |  |

Филиал «Новая Москва»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | НМ | И-16-00-993622/125/НМ ООО "Руднево" Вопрос в сроках рассмотрения заявки на корректировку ТУ. | Требуется повторная встреча, после устранения сложностей возникших при согласовании ТУ. Срок 16.01.17-20.01.17 |  |

Филиал «Северные электрические сети»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СЭС | ООО "Союз» Заявка С8-14-302-Д-12808(917862) от 28.10.2014 (Обратились по поводу рассрочки по платежам по договору ТП) | Удовлетворить просьбу Заявителя о рассрочке платежа после регистрации обращения в ЦОК |  |

Филиал «Южные электрические сети»

| № п/п | Филиал | Рассмотренные вопросы | Принятое решение | Фактическая дата исполнения корректирующих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ЮЭС | Председатель СНТ "Житнево" вопрос выполнения ТУ | Даны разъяснения, о правилах подачи обращения о выполнении ТУ со стороны заявителя и проведения осмотра. Будет подано обращение о выполнении ТУ со стороны заявителя. |  |
| 10 | ЮЭС | СНТ Фортуна. Вопрос передачи ВЛ на баланс СО | Были даны разъяснения по передаче объектов электросетевого хозяйства на баланс СО. Будет подана заявка на консолидацию объектов электросетевого хозяйства |  |

Директор департамента клиентского обслуживания                                             _____________________             Е.В. Новоселов